Твердотопливные Котлы с автоматической

подачей топлива – (пеллеты, уголь – «семечка»)

01.09.2014

| MULTI SLIM – с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 4мм – 2 года гарантии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель | Мощность котла (кВт) | Отапливаемая площадь (м²) |  | Диаметр дымохода (мм) | Вес котла (кг) |  |  | Цена в Евро |
|  | MULTI SLIM – 17 | 17 | до 130 |  | 190 | 370 |  |  | 2344,00 |
|  | MULTI SLIM – 22 | 22 | 130 – 190 |  | 190 | 415 |  |  | 2543,00 |
|  | MULTI SLIM – 28 | 28 | 190 – 260 |  | 200 | 450 |  |  | 2734,00 |
|  | MULTI SLIM – 32 | 32 | 260 – 300 |  | 210 | 475 |  |  | 2930,00 |
|  | MULTI SLIM – 36 | 36 | 300 – 350 |  | 220 | 515 |  |  | 3200,00 |
| MULTI PLUS – дополнительная камера сгорания с водяной колосниковой решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель | Мощность котла (кВт) | Отапливаемая площадь (м²) |  | Диаметр дымохода (мм) | Вес котла (кг) |  |  | Цена в Евро |
|  | MULTI PLUS – 14 | 14 | до 110 |  | 180 | 350 |  |  | 2875,00 |
|  | MULTI PLUS – 20 | 20 | 110 – 180 |  | 190 | 390 |  |  | 3220,00 |
|  | MULTI PLUS – 26 | 26 | 180 – 230 |  | 200 | 420 |  |  | 3675,00 |
|  | MULTI PLUS – 32 | 32 | 250 – 290 |  | 210 | 475 |  |  | 3790,00 |
|  | MULTI PLUS – 40 | 40 | 330 – 360 |  | 220 | 490 |  |  | 4460,00 |
|  | MULTI PLUS – 50 | 50 | 360 – 440 |  | 220 | 550 |  |  | 4970,00 |
|  | MULTI PLUS – 75 | 75 | 440 – 470 |  | 280 | 1200 |  |  | 6520,00 |
|  | MULTI - с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель | Мощность котла (кВт) | Отапливаемая площадь (м²) |  | Диаметр дымохода (мм) | Вес котла (кг) |  |  | Цена в Евро |
|  | MULTI – 14 | 14 | до 110 |  | 180 | 350 |  |  | 2470,00 |
|  | MULTI – 20 | 20 | 110 – 180 |  | 190 | 390 |  |  | 2605,00 |
|  | MULTI – 26 | 26 | 180 – 230 |  | 200 | 420 |  |  | 2825,00 |
|  | MULTI – 32 | 32 | 250 – 290 |  | 210 | 475 |  |  | 3385,00 |
|  | MULTI – 40 | 40 | 330 – 360 |  | 220 | 490 |  |  | 4030,00 |
|  | MULTI – 50 | 50 | 360 – 440 |  | 220 | 550 |  |  | 4600,00 |
|  | MULTI – 75 | 75 | 440 – 700 |  | 280 | 1200 |  |  | 6130,00 |
|  | MULTI – 100 | 100 | 750 – 1000 |  | 280 | 1400 |  |  | 9525,00 |
|  | MULTI – 125 | 125 | 1000 – 1250 |  | 330 | 1700 |  |  | 10685,00 |
|  | MULTI – 150 | 150 | 1250 – 1500 |  | 330 | 2100 |  |  | 13055,00 |
|  | MULTI – 200 | 200 | 1500 – 2000 |  | 330 | 2700 |  |  | 18590,00 |
|  | MULTI – 250 | 250 | 2000 – 2500 |  | 330 | 3500 |  |  | 21150,00 |
|  | MULTI – 300 | 300 | 2500 – 3000 |  | 380 | 4400 |  |  | 26255,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты, уголь с фракцией от 0 до 32мм с ретортой Ekoenergia в комплектации котлов до 40кВт. Опция Реторта Ekoenergia для котлов 50 – 75кВт |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты 6 – 8 мм с поворотной ретортой Опция поворотная реторта для котлов 50 – 100кВт |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 |
|  | Опция: Установка в котле охлаждающего теплообменника для защиты котла от перегрева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 – 32кВт 40 – 50кВт |  |  |  |  |  |  |  | 265,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,00 |
|  | Защита Бункера от возгорания пеллет или защита котла от перегрева для котлов с охлаждающим теплообмеником |  |  | 0232120 |  |  | ST - 20 |  | 70,00 |