

**Твердотопливные Котлы с автоматической**



**подачей топлива – (пеллеты, уголь – «семечка»)**



**01.09.2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MULTI SLIM – с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 4мм – 2 года гарантии)** | | | | | | | | | |
|  | **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | | | **Цена в Евро** |
| MULTI SLIM – 17 | 17 | до 130 | | 190 | 370 | | | 2344,00 |
| MULTI SLIM – 22 | 22 | 130 – 190 | | 190 | 415 | | | 2543,00 |
| MULTI SLIM – 28 | 28 | 190 – 260 | | 200 | 450 | | | 2734,00 |
| MULTI SLIM – 32 | 32 | 260 – 300 | | 210 | 475 | | | 2930,00 |
| MULTI SLIM – 36 | 36 | 300 – 350 | | 220 | 515 | | | 3200,00 |
| **MULTI PLUS – дополнительная камера сгорания с водяной колосниковой решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии)** | | | | | | | | | |
|  | **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | | | **Цена в Евро** |
| MULTI PLUS – 14 | 14 | до 110 | | 180 | 350 | | | 2875,00 |
| MULTI PLUS – 20 | 20 | 110 – 180 | | 190 | 390 | | | 3220,00 |
| MULTI PLUS – 26 | 26 | 180 – 230 | | 200 | 420 | | | 3675,00 |
| MULTI PLUS – 32 | 32 | 250 – 290 | | 210 | 475 | | | 3790,00 |
| MULTI PLUS – 40 | 40 | 330 – 360 | | 220 | 490 | | | 4460,00 |
| MULTI PLUS – 50 | 50 | 360 – 440 | | 220 | 550 | | | 4970,00 |
| MULTI PLUS – 75 | 75 | 440 – 470 | | 280 | 1200 | | | 6520,00 |
|  | **MULTI - с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии)** | | | | | | | | |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | | | **Цена в Евро** |
| MULTI – 14 | 14 | до 110 | | 180 | 350 | | | 2470,00 |
| MULTI – 20 | 20 | 110 – 180 | | 190 | 390 | | | 2605,00 |
| MULTI – 26 | 26 | 180 – 230 | | 200 | 420 | | | 2825,00 |
| MULTI – 32 | 32 | 250 – 290 | | 210 | 475 | | | 3385,00 |
| MULTI – 40 | 40 | 330 – 360 | | 220 | 490 | | | 4030,00 |
| MULTI – 50 | 50 | 360 – 440 | | 220 | 550 | | | 4600,00 |
| MULTI – 75 | 75 | 440 – 700 | | 280 | 1200 | | | 6130,00 |
| MULTI – 100 | 100 | 750 – 1000 | | 280 | 1400 | | | 9525,00 |
| MULTI – 125 | 125 | 1000 – 1250 | | 330 | 1700 | | | 10685,00 |
| MULTI – 150 | 150 | 1250 – 1500 | | 330 | 2100 | | | 13055,00 |
| MULTI – 200 | 200 | 1500 – 2000 | | 330 | 2700 | | | 18590,00 |
| MULTI – 250 | 250 | 2000 – 2500 | | 330 | 3500 | | | 21150,00 |
| MULTI – 300 | 300 | 2500 – 3000 | | 380 | 4400 | | | 26255,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты, уголь с фракцией от 0 до 32мм с ретортой Ekoenergia в комплектации котлов до 40кВт.  **Опция Реторта Ekoenergia для котлов 50 – 75кВт** | | | | | | | | 350,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты 6 – 8 мм с поворотной ретортой  **Опция поворотная реторта для котлов 50 – 100кВт** | | | | | | | | 165,00 |
|  | **Опция: Установка в котле охлаждающего теплообменника**  **для защиты котла от перегрева** | | | | | | |  | |
| 14 – 32кВт  40 – 50кВт | | | | | | | | 265,00 |
| 275,00 |
|  | Защита Бункера от возгорания пеллет или защита котла от перегрева для котлов с охлаждающим теплообмеником | | | 0232120 | | | ST - 20 | | 70,00 |

