**Твердотопливные Котлы с автоматической**

 **подачей топлива – (пеллеты, уголь – «семечка»)**

**01.09.2014**

|  |
| --- |
| **MULTI SLIM – с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 4мм – 2 года гарантии)** |
|  | **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| MULTI SLIM – 17  | 17 | до 130 | 190  | 370 | 2344,00 |
| MULTI SLIM – 22 | 22 | 130 – 190 | 190 | 415 | 2543,00 |
| MULTI SLIM – 28 | 28 | 190 – 260 | 200 | 450 | 2734,00 |
| MULTI SLIM – 32 | 32 | 260 – 300 | 210 | 475 | 2930,00 |
| MULTI SLIM – 36 | 36 | 300 – 350 | 220 | 515 | 3200,00 |
| **MULTI PLUS – дополнительная камера сгорания с водяной колосниковой решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии)** |
|  | **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| MULTI PLUS – 14  | 14 | до 110 | 180 | 350 | 2875,00 |
| MULTI PLUS – 20 | 20 | 110 – 180 | 190 | 390 | 3220,00 |
| MULTI PLUS – 26 | 26 | 180 – 230 | 200 | 420 | 3675,00 |
| MULTI PLUS – 32 | 32 | 250 – 290 | 210 | 475 | 3790,00 |
| MULTI PLUS – 40 | 40 | 330 – 360 | 220 | 490 | 4460,00 |
| MULTI PLUS – 50 | 50 | 360 – 440 | 220 | 550 | 4970,00 |
| MULTI PLUS – 75 | 75 | 440 – 470  | 280 | 1200 | 6520,00 |
|  | **MULTI - с аварийной колосниковой чугунной решеткой (сталь 6мм – 4 года гарантии)** |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| MULTI – 14 | 14 | до 110 | 180 | 350 | 2470,00 |
| MULTI – 20 | 20 | 110 – 180 | 190 | 390 | 2605,00 |
| MULTI – 26 | 26 | 180 – 230 | 200 | 420 | 2825,00 |
| MULTI – 32 | 32 | 250 – 290 | 210 | 475 | 3385,00 |
| MULTI – 40 | 40 | 330 – 360 | 220 | 490 | 4030,00 |
| MULTI – 50 | 50 | 360 – 440 | 220 | 550 | 4600,00 |
| MULTI – 75 | 75 | 440 – 700 | 280 | 1200 | 6130,00 |
| MULTI – 100 | 100 | 750 – 1000 | 280 | 1400 | 9525,00 |
| MULTI – 125 | 125 | 1000 – 1250 | 330 | 1700 | 10685,00 |
| MULTI – 150 | 150 | 1250 – 1500 | 330 | 2100 | 13055,00 |
| MULTI – 200 | 200 | 1500 – 2000 | 330 | 2700 | 18590,00 |
| MULTI – 250 | 250 | 2000 – 2500 | 330 | 3500 | 21150,00 |
| MULTI – 300 | 300 | 2500 – 3000 | 380 | 4400 | 26255,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты, уголь с фракцией от 0 до 32мм с ретортой Ekoenergia в комплектации котлов до 40кВт. **Опция Реторта Ekoenergia для котлов 50 – 75кВт** | 350,00 |
|  | Шнековая подача топлива пеллеты 6 – 8 мм с поворотной ретортой**Опция поворотная реторта для котлов 50 – 100кВт** | 165,00 |
|  | **Опция: Установка в котле охлаждающего теплообменника** **для защиты котла от перегрева** |  |
| 14 – 32кВт40 – 50кВт | 265,00 |
| 275,00 |
|  | Защита Бункера от возгорания пеллет или защита котла от перегрева для котлов с охлаждающим теплообмеником | 0232120 | ST - 20 | 70,00 |

